**График**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Отключаемое оборудование** | **Дата отключения** | **Потребитель** |
|  | **ГПП-6** |  |  |
| 1. | ЛР ЛК-9 | 01.08.23 – 03.08.23 | - |
|  | **РП-11** |  |  |
| 2. | Трансформатор ТКВ - 2 | 04.08.23 | - |
|  | **ГПП-6** |  |  |
| 3. | ЛР ЛК-10 | 07.08.23 – 09.08.23 | - |
|  | **РП-11** |  |  |
| 4. | Щит = тока секции ТКВ-2 | 10.08.23 | ООО «ИТПЗ» |
|  | **РП-26** |  |  |
| 5. | Яч.фид. 58, ТСН-1 | 11.08.23 | - |
| 6. | **Секция ф. 58, ТН-1** | 14.08.23 | ООО «Нева» |
| 7. | Яч.фид.26/5 Т-1 | 15.08.23 | - |
| 8. | Яч.фид.26/4 Т-1 | 16.08.23 | - |
| 9. | Яч.фид.26/2 | 17.08.23 | ООО «Нева» |
| 10. | Яч.фид.26/1 Т-1 | 18.08.23 | - |
| 11. | Яч.фид.51 | 21.08.23 | - |
| 12. | Яч. СВ, ОПН | 22.08.23 | - |
| 13. | **Секция ф. 2-13, ТН-2** | 23.08.23 | ООО «Нева» |
| 14. | Яч.ф.2-13, ТСН-2 | 24.08.23 | - |
| 15. | Яч.фид.26/5 Т-2 | 25.08.23 | - |
| 16. | Яч.фид.26/4 Т-2 | 28.08.23 | - |
| 17. | Яч.фид.26/3 | 29.08.23 | ООО «Нева» |
| 18. | Яч.фид.26/1 Т-2 | 30.08.23 | - |
| 19. | Яч.фид.94 | 31.08.23 | - |

**электросетевых объектов АО «КСК» в августе 2023 г.**