**График**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта**

**электросетевых объектов АО «КСК» в январе 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект отключений** | **Дата** | **Потребитель** |
|  | **РП-2** |  |  |
| 1. | Ячейка 18 ф.21-32 | 09.01.23 | – |
| 2 | **Секция фидера 21-32, ТН-3** | 10.01.23 | – |
| 3 | Ячейка 20 ТП-2/1 ТСН-1  | 11.01.23 | – |
| 4 | Ячейка 15,16 СВ-2 | 13.01.23 | – |
| 5 | **Секция фидера 24** | 16.01.23 | – |
| 6 | Ячейка 11 ф.24 | 17.01.23 | – |
| 7 | Ячейка 13 ф.2-13 | 18.01.23 | – |
| 8 | Ячейка 12 ТП-2/1 ТСН-2  | 19.01.23 | – |
| 9 | Ячейка ф.21-05 | 24.01.23 | – |
| 10 | **Секция фидера 21-05, ТН-1**, ячейка ф. ТП- 2/2 | 25.01.23 | ООО «Родник» (от пан.1), ООО «Гармония» (от пан.1, пан.2), ООО «Компакт» (от пан.1), ИП Смирнов (от пан.1), АО «ГСР ТЭЦ» (от пан.2), ООО «Петротрейд» (от пан.2),ООО «Биотроф-Ф» (от пан.4), ООО «Предприятие ВЭСТТ» (от пан.4), ООО «ЦКТ» (от пан.5), ООО «Мариол» (от пан.5),ООО «ОМЗ-ИТ» (от пан.5) |
| 11 | Ячейка 8,9 СВ-1 СР-1 | 26.01.23 | – |
|  | **ТП-2/1** |  |  |
| 12 | Трансформатор ТСН-1 | 12.01.23 | – |
| 13 | Трансформатор ТСН-2 | 20.01.22 | – |
| 14 | ТП-2/1 щит 0,4 кВ | 23.01.22 | ООО «НПФ «Полисервис» (ЩС-1),ООО «ИЖМЕТ» (ГРЩ, от пан.8),ГУП «Ленводхоз» (Плотина, от пан.9) |
|  | **РТП- 3** |  |  |
| 15 | Ячейка ф.85 | 27.01.23 | – |
| 16 | Ячейка ф.21-31 | 30.01.23 | – |
| 17 | Ячейка ф.52 | 31.01.23 | – |
| 18 | Ячейка ф.1 | 01.02.23 | – |