**Сведения о величине резервируемой мощности за III квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой район | ВН (110кВ) | СН2 (6кВ, 10кВ) | НН (0,4кВ) | Итого по районам |
| **МВт** | **%** | **МВт** | **%** | **МВт** | **%** | **МВт** | **%** |
| **БТЭЦ-2** |  |  | **5,459** | **68,22** |  |  | **5,459** | **68,22** |
| **ГПП-4** | **6,06** | **74,95** | **3,548** | **73,52** |  |  | **9,608** | **74,24** |
| **ГПП-6** | **2,849** | **43,5** | **5,465** | **71,02** |  |  | **8,314** | **57,26** |
| **ПС-28** |  |  | **1,646** | **81,08** |  |  | **1,646** | **81,08** |
| **КТП-76** |  |  | **1,684** | **89,19** |  |  | **1,684** | **89,19** |
| **Итого** | **8,909** | **59,23** | **17,802** | **76,61** |  |  | **26,711** | **67,92** |