## 21.06.2023
АО "КСК"
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 21 декабря 2022 (0 час - 23 час)
ПС 110 кВ ПС-310, ПС-346
| Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора; ― линии электропередач; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Сторона для (авто-) трансформаторов. РПН, ПБВ, напряжение (U), средство компенсации реакт-й мощности (СКРМ). Для линий "―" | Номинальное напряжение сети, кВ | 21 июня 2023 г.
[6 empty] | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[6 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[6 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[6 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 117.9 |  |  | 118.2 |  |  | 118.2 |  |  | 118.6 |  |  | 118.6 |  |  | 118.1 |  |  | 118 |  |  | 118.1 |  |  | 117.5 |  |  | 116.4 |  |  | 116.3 |  |  | 116.4 |  |  | 116.3 |  |  | 116 |  |  | 115.8 |  |  | 116.1 |  |  | 116.4 |  |  | 116.6 |  |  | 116.3 |  |  | 116.5 |  |  | 117 |  |  | 117.1 |  |  | 117.3 |  |  | 117.6
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 4.69 | 3.37 | 33.2 | 4.99 | 3.91 | 29.8 | 5.22 | 4.09 | 31.8 | 5.19 | 4.44 | 33.2 | 4.99 | 4.16 | 30.1 | 5.13 | 4.42 | 37.5 | 5.06 | 4.27 | 36.4 | 5.68 | 4.93 | 33.3 | 6.47 | 5.17 | 40 | 7.34 | 5.81 | 48.5 | 7.51 | 5.79 | 44 | 7.8 | 6.05 | 52.6 | 7.37 | 5.9 | 57.3 | 7.58 | 6.1 | 45.2 | 7.02 | 5.3 | 43.3 | 6.91 | 5.12 | 42.8 | 6.62 | 4.83 | 40.1 | 7.07 | 5.65 | 46.4 | 6.35 | 5.06 | 45.9 | 6.03 | 4.23 | 37.4 | 5.99 | 4.33 | 35.4 | 5.71 | 4.3 | 36.8 | 5.11 | 4.04 | 30 | 4.9 | 3.88 | 34
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | -2.64 | -1.85 | 312 | -2.7 | -1.94 | 305.6 | -2.73 | -2.02 | 320.9 | -2.63 | -1.93 | 314.8 | -2.55 | -1.86 | 284.2 | -2.5 | -1.83 | 286.8 | -2.45 | -1.71 | 284.8 | -2.9 | -2.09 | 291.7 | -3.16 | -2.39 | 371.5 | -3.37 | -2.57 | 390.3 | -3.06 | -2.19 | 394.5 | -2.97 | -2.1 | 336.6 | -2.87 | -2.37 | 344.6 | -3.11 | -2.36 | 374 | -3.08 | -2.29 | 348.3 | -2.84 | -1.97 | 354.2 | -2.82 | -2.05 | 311.1 | -2.92 | -2.11 | 355.4 | -2.78 | -2.05 | 333.4 | -2.61 | -1.92 | 315.8 | -2.64 | -2.09 | 314.5 | -2.66 | -2.15 | 327.4 | -2.6 | -2.08 | 300.8 | -2.51 | -1.93 | 333.3
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | -2.01 | -1.24 | 275 | -2.25 | -1.66 | 229.4 | -2.46 | -1.74 | 285.7 | -2.51 | -2.16 | 293.9 | -2.4 | -1.97 | 324.8 | -2.58 | -2.24 | 376 | -2.58 | -2.22 | 377.1 | -2.74 | -2.45 | 283.7 | -3.26 | -2.33 | 405.9 | -3.94 | -2.7 | 418.9 | -4.41 | -3.03 | 380.8 | -4.77 | -3.33 | 530.9 | -4.45 | -2.96 | 653.5 | -4.42 | -3.16 | 449.7 | -3.9 | -2.52 | 450.6 | -4.01 | -2.66 | 441.1 | -3.74 | -2.33 | 404.9 | -4.09 | -3.01 | 556.3 | -3.52 | -2.57 | 477.6 | -3.37 | -1.92 | 388.1 | -3.3 | -1.84 | 327.2 | -3.01 | -1.77 | 356.6 | -2.47 | -1.62 | 249 | -2.34 | -1.64 | 271.5
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 117.7 |  |  | 117.1 |  |  | 117.2 |  |  | 116.8 |  |  | 116.8 |  |  | 117.4 |  |  | 116.4 |  |  | 117.4 |  |  | 117.5 |  |  | 116.8 |  |  | 116.6 |  |  | 116.5 |  |  | 116.6 |  |  | 116.4 |  |  | 116.9 |  |  | 117.7 |  |  | 116.4 |  |  | 116.5 |  |  | 116.7 |  |  | 117 |  |  | 117.2 |  |  | 117.4 |  |  | 116.5 |  |  | 117.7
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.6 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.2 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.6 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.6 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 |  |  | 10.3 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 4.85 | 2.54 | 26.8 | 4.8 | 2.46 | 26.6 | 5.58 | 3.8 | 33.3 | 5.81 | 4.53 | 36.4 | 4.9 | 3.22 | 29 | 5.9 | 4.94 | 37.8 | 5.32 | 4.05 | 33.1 | 5.06 | 3.22 | 29.5 | 4.93 | 2.83 | 27.9 | 5.27 | 3.5 | 27.7 | 7.63 | 6.24 | 53.8 | 5.41 | 3.51 | 42.1 | 5.74 | 3.89 | 32.8 | 7 | 5.88 | 39.1 | 6.2 | 5.02 | 39.4 | 6.21 | 4.38 | 37.3 | 7.85 | 5.92 | 54.8 | 7.02 | 5.2 | 43.3 | 5.82 | 3.54 | 31.9 | 5.59 | 3.66 | 46.3 | 4.94 | 2.76 | 27 | 5.01 | 3.31 | 27.7 | 4.7 | 3 | 27.7 | 5.56 | 4.05 | 33.8
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 10 | -2.69 | -1.34 | 143.2 | -2.68 | -1.34 | 168.3 | -3.25 | -1.99 | 212.5 | -3.21 | -2.23 | 217.6 | -2.59 | -1.55 | 168.5 | -3.47 | -2.61 | 237.2 | -3.01 | -2.24 | 205 | -2.61 | -1.54 | 168.6 | -2.45 | -1.27 | 154.2 | -2.72 | -1.73 | 144 | -4.53 | -3.42 | 381.8 | -2.64 | -1.51 | 167.7 | -2.88 | -1.69 | 185.5 | -3.71 | -2.91 | 303 | -3.46 | -2.69 | 241.2 | -3.31 | -2.45 | 186.4 | -4.72 | -3.59 | 354.2 | -4.28 | -3.21 | 299.6 | -3.7 | -2.33 | 215.2 | -3.46 | -2.33 | 329.4 | -2.8 | -1.72 | 169.6 | -3.06 | -2.27 | 197.4 | -2.78 | -2.05 | 189.2 | -3.49 | -2.55 | 238.8
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 10 | -2.02 | -0.93 | 123.2 | -1.99 | -0.85 | 119.8 | -2.2 | -1.48 | 147 | -2.47 | -1.93 | 171.1 | -2.18 | -1.39 | 142.1 | -2.31 | -1.94 | 165.9 | -2.18 | -1.47 | 145.2 | -2.32 | -1.39 | 150.9 | -2.35 | -1.29 | 147.7 | -2.43 | -1.48 | 153.6 | -3.03 | -2.35 | 249.6 | -2.69 | -1.71 | 174.1 | -2.76 | -1.88 | 186.4 | -3.22 | -2.54 | 223.8 | -2.66 | -1.95 | 180.1 | -2.81 | -1.57 | 178.1 | -3.06 | -1.86 | 258 | -2.66 | -1.58 | 170.7 | -2.05 | -0.9 | 115.8 | -2.06 | -1.02 | 146.8 | -2.01 | -0.78 | 119.3 | -1.82 | -0.74 | 103.8 | -1.79 | -0.67 | 106.2 | -1.95 | -1.16 | 111.8
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
Для трансформаторов в столбце 3 допустимы только следующие значения: "ВН","СН","НН","РПН","ПБВ","НН1","НН2".

## 25.06.2023
АО "КСК"
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 25 декабря 2022 (0 час - 23 час)
ПС 110 кВ ПС-310, ПС-346
| Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование: ― (авто-) трансформатора; ― линии электропередач; ― трансформатора напряжения; ― средства компенсации реактвной мощности. | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования "―" | Сторона для (авто-) трансформаторов. РПН, ПБВ, напряжение (U), средство компенсации реакт-й мощности (СКРМ). Для линий "―" | Номинальное напряжение сети, кВ | 25 июня 2023 г.
[6 empty] | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[6 empty] | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А | P, МВт | Q, Мвар | I, А
[6 empty] | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ |  |  | U, кВ
[6 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.9 |  |  | 116.8 |  |  | 117 |  |  | 116.5 |  |  | 117.2 |  |  | 116.7 |  |  | 117.3 |  |  | 117.1 |  |  | 116.9 |  |  | 116.7 |  |  | 116.3 |  |  | 116.3 |  |  | 116.7 |  |  | 116.6 |  |  | 116.4 |  |  | 116.4 |  |  | 116.3 |  |  | 116.7 |  |  | 116.7 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.5 |  |  | 116.6 |  |  | 116.2
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 115.5 |  |  | 116.6 |  |  | 116.8 |  |  | 116.4 |  |  | 116.8 |  |  | 116.5 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116.5 |  |  | 116.4 |  |  | 116 |  |  | 116.1 |  |  | 116.2 |  |  | 116.3 |  |  | 116 |  |  | 116.2 |  |  | 116.1 |  |  | 116.2 |  |  | 116.3 |  |  | 116.3 |  |  | 116.3 |  |  | 116.4 |  |  | 116.6 |  |  | 116.2
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
| ПС-310 (ГПП-4) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 6 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 2.44 | 1.86 | 15.5 | 3.04 | 2.69 | 16.1 | 3.06 | 2.75 | 19.3 | 3.01 | 2.69 | 18.3 | 2.67 | 2.61 | 18.1 | 2.84 | 2.63 | 22.2 | 2.59 | 2.46 | 17.6 | 2.98 | 2.53 | 18.6 | 2.6 | 2.28 | 18 | 2.54 | 2.04 | 16 | 2.79 | 2.28 | 17.3 | 3.11 | 2.92 | 19.5 | 2.96 | 2.92 | 22.2 | 3.27 | 2.96 | 20.1 | 2.73 | 2.22 | 17.3 | 2.71 | 2.19 | 17 | 2.95 | 2.53 | 18.5 | 3.43 | 2.88 | 20.1 | 3.42 | 2.93 | 21.3 | 3.32 | 2.7 | 17.3 | 3.19 | 2.68 | 24.4 | 3.08 | 2.38 | 17.8 | 2.61 | 2.01 | 16.7 | 2.6 | 1.97 | 16.1
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | -1.26 | -0.98 | 142 | -1.37 | -1.1 | 161.4 | -1.38 | -1.11 | 172.6 | -1.35 | -1.05 | 151.2 | -1.31 | -1.02 | 168.4 | -1.29 | -1.03 | 155.6 | -1.16 | -0.89 | 144.6 | -1.17 | -0.89 | 136 | -1.34 | -1.09 | 150.6 | -1.38 | -1.18 | 162.8 | -1.52 | -1.34 | 184.6 | -1.52 | -1.31 | 183.4 | -1.45 | -1.29 | 178 | -1.57 | -1.41 | 191.2 | -1.53 | -1.33 | 184.8 | -1.49 | -1.32 | 181.6 | -1.51 | -1.43 | 182.6 | -1.44 | -1.23 | 187.6 | -1.41 | -1.27 | 188.4 | -1.27 | -0.97 | 136.8 | -1.24 | -0.98 | 148.8 | -1.3 | -1.01 | 142.6 | -1.32 | -1.05 | 165 | -1.35 | -1.04 | 167.4
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | -1.14 | -0.73 | 123 | -1.63 | -1.4 | 144.6 | -1.63 | -1.45 | 174 | -1.61 | -1.44 | 275.8 | -1.31 | -1.42 | 275.8 | -1.51 | -1.41 | 167.6 | -1.4 | -1.39 | 169.4 | -1.77 | -1.45 | 272.8 | -1.22 | -1.03 | 170.6 | -1.12 | -0.7 | 126.8 | -1.23 | -0.78 | 121.8 | -1.54 | -1.41 | 257 | -1.47 | -1.44 | 244.8 | -1.66 | -1.35 | 168.6 | -1.15 | -0.73 | 120.6 | -1.18 | -0.71 | 124.8 | -1.39 | -0.93 | 141.4 | -1.94 | -1.45 | 177.4 | -1.97 | -1.46 | 182.2 | -2.01 | -1.52 | 273.6 | -1.91 | -1.51 | 290.8 | -1.74 | -1.19 | 292.8 | -1.25 | -0.81 | 139.2 | -1.21 | -0.77 | 133.6
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-1 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | ВН | 110 | 1.42 | 0.9 | 8.3 | 1.76 | 1.58 | 10.6 | 1.83 | 1.59 | 10.7 | 1.89 | 1.57 | 13.6 | 1.62 | 1.17 | 8.4 | 2.07 | 1.61 | 15.3 | 1.8 | 1.57 | 11.4 | 2 | 1.38 | 12.6 | 3.19 | 2.22 | 16.8 | 3.06 | 2.29 | 20 | 3.28 | 2.4 | 20.4 | 3.1 | 2.34 | 23.6 | 3.12 | 2.13 | 17.7 | 3.13 | 2.4 | 17.9 | 3.26 | 2.44 | 20.3 | 3.2 | 2.44 | 20.5 | 3.03 | 1.96 | 24.2 | 3.4 | 2.34 | 20.2 | 2.95 | 2.09 | 20.8 | 3.23 | 2.06 | 22.7 | 2.13 | 1.59 | 16.9 | 2.04 | 1.54 | 11.6 | 1.84 | 1.47 | 13.7 | 1.86 | 1.48 | 11.7
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН1 | 6 | -0.84 | -0.53 | 98.8 | -0.83 | -0.54 | 88 | -0.82 | -0.56 | 95.2 | -0.78 | -0.52 | 89.4 | -0.79 | -0.53 | 83.7 | -0.8 | -0.53 | 85.8 | -0.78 | -0.51 | 86.4 | -0.78 | -0.5 | 84.2 | -0.85 | -0.59 | 90 | -0.92 | -0.6 | 98.7 | -0.9 | -0.58 | 99.7 | -0.89 | -0.59 | 104.4 | -0.93 | -0.6 | 99.5 | -0.99 | -0.63 | 104.5 | -0.97 | -0.62 | 106.7 | -0.91 | -0.59 | 101.9 | -0.91 | -0.59 | 101.2 | -0.9 | -0.59 | 103.9 | -0.88 | -0.54 | 97.7 | -0.85 | -0.53 | 92.2 | -0.96 | -0.51 | 100.5 | -0.94 | -0.54 | 94.4 | -0.93 | -0.51 | 97.5 | -0.9 | -0.49 | 117.6
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | НН2 | 6 | -0.54 | -0.24 | 52.3 | -0.9 | -0.9 | 99.6 | -0.97 | -0.88 | 97.2 | -1.06 | -0.9 | 143.6 | -0.8 | -0.51 | 77.6 | -1.23 | -0.93 | 174.5 | -0.98 | -0.9 | 102.2 | -1.18 | -0.73 | 150 | -2.3 | -1.4 | 215.3 | -2.1 | -1.48 | 261.4 | -2.34 | -1.59 | 266.4 | -2.17 | -1.54 | 301.7 | -2.15 | -1.32 | 215.8 | -2.11 | -1.57 | 220.8 | -2.25 | -1.6 | 260 | -2.24 | -1.63 | 251.1 | -2.07 | -1.18 | 253.9 | -2.46 | -1.52 | 286.4 | -2.02 | -1.35 | 279.4 | -2.35 | -1.31 | 318.1 | -1.13 | -0.92 | 207.1 | -1.06 | -0.85 | 102.3 | -0.87 | -0.82 | 108.8 | -0.92 | -0.85 | 113.6
| ПС-310 (ГПП-4) | Т-2 | ТРДН-25000/110-76У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 110 кВ | ― | U | 110 | 116.2 |  |  | 116.8 |  |  | 116.8 |  |  | 116.2 |  |  | 117.2 |  |  | 116.9 |  |  | 116.9 |  |  | 116.9 |  |  | 117 |  |  | 116.5 |  |  | 116.2 |  |  | 116.1 |  |  | 116.5 |  |  | 116.5 |  |  | 116.1 |  |  | 116.4 |  |  | 116.2 |  |  | 116.6 |  |  | 116.3 |  |  | 116.3 |  |  | 116.8 |  |  | 116.3 |  |  | 116.1 |  |  | 116.1
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 110 кВ | ― | U | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 1с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 2с 6 кВ | ― | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 3с 6 кВ | ― | U | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | ТН 4с 6 кВ | ― | U | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 3.93 | 2.02 | 26.4 | 4.46 | 2.55 | 22.8 | 5.34 | 4.28 | 31.3 | 5.62 | 4.53 | 40.1 | 5.11 | 3.86 | 41.4 | 4.32 | 2.26 | 24.1 | 4.75 | 3.01 | 25.8 | 4.51 | 2.4 | 24.6 | 4.59 | 2.64 | 26.1 | 5.69 | 4.86 | 33.3 | 5.68 | 4.88 | 35.8 | 5.22 | 3.59 | 37.7 | 4.72 | 2.7 | 26.3 | 6.21 | 5.11 | 35.1 | 5.57 | 4.37 | 35.2 | 4.66 | 3.04 | 22.1 | 6.68 | 5.17 | 35.7 | 6.37 | 5.45 | 39.7 | 5.99 | 5.27 | 39.6 | 5.63 | 3.97 | 37.9 | 5.45 | 3.88 | 24.7 | 5.98 | 4.72 | 33.7 | 4.61 | 3.14 | 27.7 | 4.09 | 2.1 | 30.6
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 10 | -2.37 | -1.45 | 174.2 | -2.38 | -1.34 | 155 | -2.95 | -2.35 | 212.4 | -3.14 | -2.58 | 225 | -3.03 | -2.49 | 227 | -2.35 | -1.23 | 155.4 | -2.45 | -1.46 | 142.8 | -2.38 | -1.16 | 144 | -2.73 | -1.67 | 178.2 | -3.47 | -2.96 | 254.8 | -3.7 | -3.04 | 243.2 | -2.98 | -1.91 | 198.2 | -2.47 | -1.28 | 155.1 | -3.83 | -3.07 | 249.8 | -3.64 | -2.87 | 256.9 | -2.93 | -2 | 147.6 | -4.3 | -3.25 | 287.8 | -3.95 | -3.13 | 264.8 | -3.69 | -3.02 | 267 | -3.28 | -2.21 | 252.8 | -3.18 | -2.15 | 158 | -3.78 | -2.88 | 234.8 | -2.97 | -2.14 | 200.4 | -2.56 | -1.53 | 166.6
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 10 | -1.49 | -0.32 | 108.8 | -2.02 | -0.97 | 99.8 | -2.32 | -1.64 | 158 | -2.42 | -1.63 | 161.4 | -2.02 | -1.08 | 137.6 | -1.91 | -0.8 | 98.4 | -2.23 | -1.3 | 151.2 | -2.06 | -1 | 134 | -1.79 | -0.73 | 107.4 | -2.16 | -1.56 | 148.2 | -1.93 | -1.51 | 153.4 | -2.18 | -1.39 | 142.6 | -2.19 | -1.17 | 137.4 | -2.32 | -1.67 | 196.4 | -1.87 | -1.17 | 122.6 | -1.66 | -0.77 | 97.6 | -2.32 | -1.52 | 191.4 | -2.36 | -1.94 | 174.8 | -2.24 | -1.88 | 163.3 | -2.28 | -1.44 | 155.4 | -2.21 | -1.43 | 131.8 | -2.14 | -1.48 | 161.4 | -1.57 | -0.71 | 91 | -1.46 | -0.25 | 82.4
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-1 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | НН2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-346 (ГПП-6) | Т-2 | ТРДН-40000/110-76 У1 | РПН | 110 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
Для трансформаторов в столбце 3 допустимы только следующие значения: "ВН","СН","НН","РПН","ПБВ","НН1","НН2".