**Сведения о величине резервируемой мощности за I квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой район | ВН (110кВ) | | СН2 (6кВ, 10кВ) | | НН (0,4кВ) | | Итого по районам | |
| **МВт** | **%** | **МВт** | **%** | **МВт** | **%** | **МВт** | **%** |
| **БТЭЦ-2** |  |  | **5,084** | **63,53** |  |  | **5,084** | **63,53** |
| **ГПП-4** | **5,922** | **73,25** | **3,502** | **72,56** |  |  | **9,424** | **72,905** |
| **ГПП-6** | **2,605** | **39,78** | **5,524** | **71,79** |  |  | **8,129** | **55,785** |
| **ПС-28** |  |  | **1,583** | **77,98** |  |  | **1,583** | **77,98** |
| **КТП-76** |  |  | **1,573** | **83,32** |  |  | **1,573** | **83,32** |
| **Итого** | **8,527** | **56,52** | **17,266** | **73,84** |  |  | **25,793** | **65,18** |